COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 29/2024

AVISO DE COTAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°..../2024

Registra-se que em atenção ao §3° do Art. 75, foi realizado a divulgação da contração com a especificação do objeto pretendido, no dia 04 de junho de 2024, aberto o prazo de 03 (três) dias a contar da data de publicação, para o envio de propostas.

Para viabilizar a Contratação de Empresa para a prestação de serviço e fornecimento de material para a instalação de sistema de monitoramento na CMEI Nice Braga e no Departamento De Educação.

| Fornecedor: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |
| CNPJ: |  | Inscr. Est. |  |
| Responsável: |  | Fone: |  |
| E-mail: |  |  |  |

Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de serviço e fornecimento de material para a instalação de sistema de monitoramento na CMEI Nice Braga e no Departamento De Educação, conforme descritivo abaixo.

UNIDADE REQUISITANTE: Departamento Municipal de Educação.

| Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | V. Unit. | V. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | unidade | • APARELHO DVR, com no mínimo as seguintes características: Adequado para tecnologias RCA, AHD, HDCVI, HDTVI e IP. • Resolução de vídeo: Full HD. • Com sensor de movimento. • Compatível com android, ios e controle por app. • Modos de gravação: detecção de movimento, manual, contínuo, por mascaramento, por perda de vídeo, por alarme. • Ideal para manter as imagens das suas câmeras armazenadas. • Suporte de resolução de vídeo 1080p, proporcionando imagens de alta qualidade em Full HD. • 16 canais • Áudio bidirecional. |  |  |  |
| 02 | 30 | unidade | • CÂMERA tipo Dome, com no mínimo as seguintes características Microfone embutido. • Multi HD 2 Megapixel; • Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V); • Linhas horizontais 1920H; • Resolução real Full HD: 1080 p; • Lente 2.8 mm; • Ângulo de visão horizontal 108°; • Ângulo de visão vertical 60°; • Alcance IR 20 m; • Comprimento de onda LED IR 850nm; • Formato do vídeo NTSC; • Day & Night Automático (Ajustável), Colorido, P&B; Troca Automática do Filtro (ICR). |  |  |  |
| 03 | 22 | unidade | • CÂMERA tipo Bullet com no mínimo as seguintes características: 2 megapixels CMOS; • Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V); • Linhas horizontais 1920H; • Resolução real Full HD: 1080p; • Lente 3,6 mm; • Ângulo de visão horizontal 96°; • Ângulo de visão vertical 51°; • Alcance IR 20m; • Comprimento de onda LED IR 850nm; • Formato do vídeo NTSC / PAL; • Protocolos de vídeo HDCVI; • Day & Night 'Automático (Ajustável), Colorido, P&B; Troca Automática do Filtro (ICR) Sim. |  |  |  |
| 04 | 06 | unidade | • CONVERSORcom no mínimo as seguintes característicasAUT AC/DC 12,8V 10A - EFM 1210 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC COLMEIA 12V 10A - EFM 1210 • Proteção total contra surto, sobrecarga e sobrecorrente; • Filtro antirruído: as imagens ficam nítidas e livres de interferências; • Entrada 100 a 240 Vac automático – 50/60 Hz; • Saída: 12,8 Vdc/10 A (ajustável de 11,5 a 13,8 Vdc); LED indicativo de funcionamento. |  |  |  |
| 05 | 10 | unidade | • CABO COAXIALBIPOLAR4MMcom no mínimo as seguintes características: 80% de cobertura (48 x Ø 0,127mm fios flexíveis de liga de cobre); • Capa PVC com diâmetro de 3,8mm ± 0,20mm x 6,80 ± 0,20mm; • Condutores bipolares Filamentos flexíveis de cobre 6 x Ø 0,145mm Cada condutor 26 AWG ¦ 0,128mm² ¦ Ø 0,40mm ± 0,015mm • Comprimento 100 metros. |  |  |  |
| 06 | 52 | Unidade | • CAIXA PASSAGEM CFTVcom no mínimo as seguintes características: • Comprimento x Largura x Profundidade 101 mm x 102 mm x 53 mm; • Grau de proteção IP64 HERMETICA CAIXA estanque; |  |  |  |
| 07 | 52 | Unidade | • CONECTOR PLUG P4 com no mínimo as seguintes características: Conexão Borne; • Acabamento em metal e PP; medidas - 3,7cm x 1,4cm |  |  |  |
| 08 | 104 |  | • CONECTOR BNCcom no mínimo as seguintes características:com mola; • Material do revestimento em metal; Conector macho; |  |  |  |
| 09 | 04 |  | • HD DISCO RIGIDO 2 TB com no mínimo as seguintes características: Externo e portátil; USB 3.0 |  |  |  |
| 10 | 52 |  | INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA CFTVcobrado por unidade de câmera instalada. |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor | Total | R$ |

Encaminhar junto com a cotação, os seguintes documentos como segue:

01). Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:

a) CONTRATO SOCIAL em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais.

02). A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais;

b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

Assinatura do Responsável pela Empresa

Carimbo

OBS: O recebimento dos envelopes: “DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA ”, fica determinado até o dia 07 de Junho de 2024, das 08h00 às 10h00, os quais deverão ser entregues na seção de protocolo desta Prefeitura Municipal, iniciando-se o julgamento às 10h00 do mesmo dia.

As empresas que manifestarem interesse em participarem desse processo licitatório deverão encaminhar suas propostas de preço para o e-mail do Departamento de Licitação:

e-mail: licitacao@jundiaidosul.pr.gov.br

Jundiaí do Sul – PR, 04 de Junho de 2024.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Walderlei Leme Fernandes

Presidente da CPL, Agente de Contratação

Port. 038/2024

Equipe de Apoio:

Juan Emanuel Gaveluk de Souza 			Douglas Felipe de Carvalho